## RD.20.0144.txt
COSTO MANO DE OBRA DEL PROYECTO RD.20.0144 GRAFO: 6057494 NIVEL TENSION: TODOS
DESTINO: GIEP-005/2020 - GIE04-20.3 Const 3.3 km línea aer A26-23
EXPRESADO EN BOLIVIANOS T.CAMBIO: 6.97 (DISEÑO)
ITEM | ACTIVIDAD | ESTRUCTURA | EJEC. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | PREC.TOTAL
1 | I | 150M | LM | CABLE ALUMINIO PROTEGIDO # 150MM2 25 KV | M | 559.29 | 3.56 | 1991.07
2 | I | 3/8M | LM | CABLE ACERO GALVANIZADO DE 3/8 | M | 186.43 | 2.27 | 423.20
3 | I | 4/0M | LM | CABLE ALUMINIO DESNUDO # 4/0 ACSR PENGUIN | M | 9758.22 | 2.75 | 26835.11
4 | I | 4SM | LM | CABLE ALUMINIO STEEL# 4 AWG 7/HILOS | M | 2652.25 | 2.27 | 6020.61
5 | I | 50-50CE | LM | CABLE PREENS. BT XLPE 1.1 KV 3X50/50MM | M | 12.36 | 3.4 | 42.02
6 | I | 50-50DE | LM | CABLE PREENSAMBLADO AIS. XLPE 1.1 KV 1X50/50MM | M | 20.6 | 3.4 | 70.04
7 | I | AB8-1 | LM | ABRAZADERA P/BALANCIN 8" | Pza | 4 | 0 | .00
8 | I | AB8-2 | LM | ABRAZADERA P/BALANCIN 8" | Pza | 6 | 0 | .00
9 | I | AB9-2 | LM | ABRAZADERA P/BALANCIN 9" | Pza | 36 | 0 | .00
10 | I | CAM2/04/0M | LM | CONECTOR AMPACT # 2/0-4/0 | Pza | 3 | 0 | .00
11 | I | CAM4-2M | LM | CONECTOR AMPACT # 4-2 | Pza | 2 | 0 | .00
12 | I | CAM4/04/0M | LM | CONECTOR AMPACT # 4/0-4/0 | Pza | 9 | 0 | .00
13 | I | CCC2-2 | LM | CONECTOR COMP COBRE 2-2 | Pza | 4 | 0 | .00
14 | I | CTPH-M | LM | COSTO TRANSPORTE POSTE DE HORMIGON -MT | Pza | 10560 | .95 | 10032.00
15 | I | ERU | LM | ESTACADO RED URBANA | PZA | 93 | 227.64 | 21170.52
16 | I | ERU_B | LM | ESTACADO RED URBANA | PZA | 4 | 227.64 | 910.56
17 | I | F2-1B | LM | ENSAMBLE DEL ANCLA MACHON | Pza | 1 | 409.75 | 409.75
18 | I | F2-1M | LM | ENSAMBLE DEL ANCLA MACHON | Pza | 1 | 409.75 | 409.75
19 | I | F2-2M | LM | ENSAMBLE DEL ANCLA MACHON | Pza | 21 | 409.75 | 8604.75
20 | I | F5-1 | LM | ENSAMBLE ROLLIZO POSTE AUTOSUSTENTADO | Pza | 1 | 275.04 | 275.04
21 | I | F5-3M | LM | CONSTRUCCIÓN BASE CONCRETADA M.T. | Pza | 37 | 2038.55 | 75426.35
22 | I | F5-5 | LM | ENSAMBLE ROLLIZO PROTECTOR RIENDA | Pza | 1 | 275.04 | 275.04
23 | I | J17 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 2 | 81.95 | 163.90
24 | I | J17A | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 6 | 81.95 | 491.70
25 | I | J2 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 4 | 100.16 | 400.64
26 | I | J20 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO CABLE PREENSAMBLADO | Pza | 3 | 81.95 | 245.85
27 | I | J22-1 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 1F DERIVACION BT | Pza | 1 | 81.95 | 81.95
28 | I | J22-3 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 3F DERIVACION BT | Pza | 3 | 100.16 | 300.48
29 | I | J22D | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 1F Ó 3F PREEN. DOBLE TENSION BT | Pza | 1 | 81.95 | 81.95
30 | I | J22M | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 1F PREENS. FIN DE LINEA | Pza | 2 | 81.95 | 163.90
31 | I | J22T | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 3F PREEN. FIN DE LINEA | Pza | 2 | 100.16 | 200.32
32 | I | J4 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 1 | 100.16 | 100.16
33 | I | J4D | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 1 | 100.16 | 100.16
34 | I | J9M | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO MULTIPLEXADO | Pza | 2 | 81.95 | 163.90
35 | I | K16E | LM | ACOMETIDA MONOFASICA CABLE CONCENTRICO | Pza | 3 | 80.9 | 242.70
36 | I | M22-2M | LM | PODA DE ARBOLES | Pza | 1 | 0 | .00
37 | I | M26-5E | LM | LUMINARIA | Pza | 3 | 0 | .00
38 | I | M5-22 | LM | ENSAMBLE PRIMARIO MISCELANEOS | Pza | 1 | 0 | .00
39 | I | PH11A | LM | POSTE DE CONCRETO DE 11.00 MTS TIPO A | Pza | 34 | 1062.96 | 36140.64
40 | I | PH11B | LM | POSTE DE CONCRETO DE 11.00 MTS TIPO B | Pza | 21 | 1062.96 | 22322.16
41 | I | PH11C | LM | POSTE DE CONCRETO DE 11.00 MTS TIPO C | Pza | 7 | 1062.96 | 7440.72
42 | I | PH12A | LM | POSTE DE CONCRETO DE 12.00 MTS TIPO A | Pza | 14 | 1062.96 | 14881.44
43 | I | PH12B | LM | POSTE DE CONCRETO DE 12.00 MTS TIPO B | Pza | 3 | 1062.96 | 3188.88
44 | I | PH12B | LV | POSTE DE CONCRETO DE 12.00 MTS TIPO B | Pza | 1 | 2254.37 | 2254.37
45 | I | PH12C | LM | POSTE DE CONCRETO DE 12.00 MTS TIPO C | Pza | 5 | 1062.96 | 5314.80
46 | I | PH13C | LM | POSTE DE CONCRETO DE 13.00 MTS TIPO C | Pza | 3 | 1062.96 | 3188.88
47 | I | PM12-M | LM | PERNO TIPO MAQUINA 5/8" x 12" | Pza | 37 | 0 | .00
48 | I | PM14-M | LM | PERNO TIPO MAQUINA 5/8" x 14" | Pza | 2 | 0 | .00
49 | I | PM18-M | LM | PERNO TIPO MAQUINA 5/8" x 18" | Pza | 2 | 0 | .00
50 | I | PO12M | LM | PERNO DE OJO 5/8" x 12" | Pza | 1 | 0 | .00
51 | I | PT18 | LM | PERNO TOTAL ROSCADO 5/8" x 18" | Pza | 11 | 0 | .00
52 | I | PT22-M | LM | PERNO TOTAL ROSCADO 5/8" X 22" | Pza | 73 | 0 | .00
53 | I | TA1 | LM | MISCELANEOS TUERCA DE OJO 5/8" | Pza | 55 | 0 | .00
54 | I | VC1-1 | LM | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? | Pza | 21 | 333.87 | 7011.27
55 | I | VC1-1U | LM | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? | Pza | 8 | 333.87 | 2670.96
56 | I | VC1-5 | LV | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? | Pza | 1 | 708.52 | 708.52
57 | I | VC1-5A | LM | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? CRUCETA FIERRO 10 | Pza | 1 | 333.87 | 333.87
58 | I | VC1-5U | LM | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? | Pza | 2 | 333.87 | 667.74
59 | I | VC2-2 | LM | PRIM 3F DOBLE PASO 24.9 KV 5? A 30? | Pza | 7 | 333.87 | 2337.09
60 | I | VC2-2U | LM | PRIM 3F DOBLE PASO 24.9 KV 5? A 30? | Pza | 2 | 333.87 | 667.74
61 | I | VC7-1 | LM | PRIM 3F FIN DE LINEA 14.4/24.9 KV | Pza | 3 | 333.87 | 1001.61
62 | I | VC7-1 | LV | PRIM 3F FIN DE LINEA 14.4/24.9 KV | Pza | 1 | 1062.77 | 1062.77
63 | I | VC7-1U | LM | PRIM 3F FIN DE LINEA 14.4/24.9 KV | Pza | 1 | 333.87 | 333.87
64 | I | VC7-2A | LM | PRIM 3F FIN DE LINEA 14.4/24.9 KV CRUCETA DE FIERRO 10' | Pza | 5 | 333.87 | 1669.35
65 | I | VC7-3 | LM | PRIM 3F FIN DE LINEA 14.4/24.9 KV | Pza | 4 | 333.87 | 1335.48
66 | I | VC8-1 | LM | PRIM 3F DOBLE TENSION 14.4/24.9 KV | Pza | 1 | 333.87 | 333.87
67 | I | VC8-1U | LM | PRIM 3F DOBLE TENSION 14.4/24.9 KV | Pza | 2 | 333.87 | 667.74
68 | I | VC8-4A | LM | PRIM 3F DOBLE TENSION 14.4/24.9 KV CRUCETA FIERRO 10' | Pza | 1 | 333.87 | 333.87
69 | I | VC8-5 | LM | PRIM 3F DOBLE TENSION 14.4/24.9 KV | Pza | 8 | 333.87 | 2670.96
70 | I | VC9-1 | LM | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? | Pza | 18 | 333.87 | 6009.66
71 | I | VC9-4 | LM | PRIM 3F DOBLE PASO 14.4/24.9 KV 5? A 30? | Pza | 3 | 333.87 | 1001.61
72 | I | VC9-A | LM | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? CRUCETA FIERRO 10' | Pza | 6 | 333.87 | 2003.22
73 | I | VE1-AMT | LM | ENSAMBLE RIENDA BANDERA | Pza | 1 | 121.41 | 121.41
74 | I | VE1-BT | LM | ENSAMBLE RIENDA SIMPLE | Pza | 1 | 121.41 | 121.41
75 | I | VE1-D | LM | ENSAMBLE RIENDA SIMPLE | Pza | 2 | 121.41 | 242.82
76 | I | VE1-MT | LM | ENSAMBLE RIENDA SIMPLE | Pza | 14 | 121.41 | 1699.74
77 | I | VE1-U | LM | ENSAMBLE RIENDA SIMPLE | Pza | 1 | 121.41 | 121.41
78 | I | VE6 | LM | ENSAMBLE RIENDA DOBLE | Pza | 2 | 121.41 | 242.82
79 | I | VM2-11 | LM | ENSAMBLE P/ATERRAMIENTO TIPO VARILLA | Pza | 4 | 242.69 | 970.76
80 | I | VM2-11T | LM | ENSAMBLE P/ATERRAMIENTO TIPO VARILLA | Pza | 2 | 485.37 | 970.74
81 | I | VM2-2 | LM | PRIM 3F BANDERA DOBLE PASO 14.4/24.9KV 5 | Pza | 5 | 333.87 | 1669.35
82 | I | VM5-5 | LM | ENSAMBLE PRIMARIO MISCELANEO | Pza | 9 | 0 | .00
83 | I | VM5-5A | LM | ENSAMBLE PRIMARIO MISCELANEO | Pza | 3 | 0 | .00
84 | I | VM5-6 | LM | ENSAMBLE PRIMARIO MISCELANEO | Pza | 6 | 110.02 | 660.12
85 | I | VM8-1 | LV | PRIM 3F BANDERA DOBLE TENSION 14.4/24.9 | Pza | 1 | 1204.48 | 1204.48
86 | I | YM5-5 | LM | ENSAMBLE PRIMARIO MISCELANEO | Pza | 2 | 0 | .00
87 | I | YV10 | LM | EST. PRIM. PREEN. 3F ESPACIADOR TRIANGULAR 14.4/24.9 KV | Pza | 21 | 110.02 | 2310.42
88 | I | YV2 | LM | EST. PRIM 3FDE PASO Y ANGULO SIMPLE 14.4/24.9 KV 5° A 30° | Pza | 1 | 333.87 | 333.87
89 | I | YV7 | LM | EST. PRIM. PREENS. 3F FIN DE LINEA 14.4/24.9 KV | Pza | 6 | 333.87 | 2003.22
90 | I | YV8 | LM | EST. PRIM. PREENS. 3F DOBLE TENSIÓN 14.4/24.9 KV | Pza | 1 | 333.87 | 333.87
91 | R | 1/0C | LM | CABLE ALUMINIO CUADRUPLEX # 1/0 COSTENA | M | 10 | 1.29 | 12.90
92 | R | 50-50DE | LM | CABLE PREENSAMBLADO AIS. XLPE 1.1 KV 1X50/50MM | M | 18 | 1.29 | 23.22
93 | R | J17 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 2 | 32.78 | 65.56
94 | R | J17-3P | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 1 | 0 | .00
95 | R | J17A | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 6 | 32.78 | 196.68
96 | R | J2 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 4 | 40.06 | 160.24
97 | R | J20 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO CABLE PREENSAMBLADO | Pza | 3 | 32.78 | 98.34
98 | R | J22-1 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 1F DERIVACION BT | Pza | 1 | 32.78 | 32.78
99 | R | J22-3 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 3F DERIVACION BT | Pza | 1 | 40.06 | 40.06
100 | R | J22D | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 1F Ó 3F PREEN. DOBLE TENSION BT | Pza | 1 | 32.78 | 32.78
101 | R | J22M | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 1F PREENS. FIN DE LINEA | Pza | 2 | 32.78 | 65.56
102 | R | J22T | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO 3F PREEN. FIN DE LINEA | Pza | 1 | 40.06 | 40.06
103 | R | J4 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 1 | 40.06 | 40.06
104 | R | J4D | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 1 | 40.06 | 40.06
105 | R | J9M | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO MULTIPLEXADO | Pza | 1 | 32.78 | 32.78
106 | R | M22-1M | LM | CORTE DE ARBOLES | Pza | 2 | 404.48 | 808.96
107 | R | M22-2M | LM | PODA DE ARBOLES | Pza | 45 | 97.07 | 4368.15
108 | R | PC12.5 | LV | POSTE DE CUCHI DE 12.50 MTS | Pza | 1 | 721.4 | 721.40
109 | R | PC8.5 | LM | POSTE DE CUCHI DE 8.50 MTS | Pza | 13 | 339.94 | 4419.22
110 | R | PH8.5 | LM | POSTE DE CONCRETO DE 8.50 MTS | Pza | 6 | 424.93 | 2549.58
111 | R | VC1-1U | LV | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? | Pza | 1 | 283.41 | 283.41
112 | R | VC1-A | LM | PRIM 3F PASO SIMPLE 14.4/24.9 KV 0? A 5? CRUCETA FIERRO 8 | Pza | 1 | 133.55 | 133.55
113 | R | VE1-BT | LM | ENSAMBLE RIENDA SIMPLE | Pza | 1 | 48.54 | 48.54
114 | R | VE1-U | LM | ENSAMBLE RIENDA SIMPLE | Pza | 2 | 48.54 | 97.08
115 | R | VM1-1 | LV | PRIM 3F BANDERA PASO SIMPLE 14.4/24.9KV | Pza | 1 | 283.41 | 283.41
116 | M | J17 | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 3 | 114.73 | 344.19
117 | M | J17-3P | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 1 | 0 | .00
118 | M | J17A | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO | Pza | 3 | 114.73 | 344.19
119 | M | J9M | LM | ENSAMBLE SECUNDARIO MULTIPLEXADO | Pza | 2 | 114.73 | 229.46
120 | M | K16 | LM | ACOMETIDA MONOFASICA | Pza | 32 | 113.25 | 3624.00
121 | M | M26-5 | LM | LUMINARIA | Pza | 15 | 190.91 | 2863.65
122 | M | SNC-B | LM | SOLTADO Y NIVELADO DE CABLE | M | 267 | 1.59 | 424.53